## Pumpen
Ref. Nr. / Ref. No. | Hersteller / Manufacturer | Kategorie / Category | Klasse / Class | Baugröße / Build size | Beschreibung / Description | U/Min / RPM | Laufraddurchmesser in mm / Runner Diameter in mm | Zustand / Condition | Qmin in m³/h / Qmin in m³/h | Qmax in m³/h / Qmax in m³/h | Hmin in m / Hmin in m | Hmax in m / Hmax in m | Versandgewicht in kg / Shipping Weight in kg | Motorleistung in kW / Motor Power in kW | Motorspannung / Motor Voltage | mit ATEX / with ATEX | Netto Stückpreis / Net unit price
29134981 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio-S | 025-060 | Calio-S 025-060 BMS, G1½", R1", 180mm, PN10 | 2900 |  | B1: A: neu / standard | 0.10 | 7.40 | 0.60 | 6.00 | 5.80 |  | 50Hz 1x 230 V |  | 280.28 €
29134982 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio-S |  | Calio S 030-060 BMS | 2900 | [6 empty] | 10.00 |  | 50Hz 1x 230 V |  | 298.04 €
523991 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio |  | Dämmschalenset für Calio V1/V2/V3 40-40 & 40-60 & 40-70 & 40-90 | 2900 |  | B1: A: neu / standard |  |  |  |  | 1.04 |  |  |  | 33.61 €
523992 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio |  | Dämmschalenset für Calio V1/V2/V3 50-40 & 50-90 | 2900 |  | B1: A: neu / standard |  |  |  |  | 1.04 |  |  |  | 10.45 €
524893 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio |  | Dämmschalenset für Calio V2/V3 25-(40/60/80/100) & 30-(40/60/80/100/120) | 2900 |  | B1: A: neu / standard |  |  |  |  | 1.02 |  |  |  | 25.21 €
524980 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 032-120 | Dämmschalenset für Calio V2/V3 32-120 | 2900 |  | B1: A: neu / standard |  |  |  |  | 1.03 |  |  |  | 29.41 €
525274 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 065-060 | Dämmschalenset für Calio V2/V3 65-60 | 2900 |  | B1: A: neu / standard |  |  |  |  | 1.06 |  |  |  | 54.62 €
525489 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio |  | Dämmschalenset für Calio V2/V3 40-120 & 40-180 & 50-100 & 50-120 & 50-150 & 50-180 | 2900 |  | B1: A: neu / standard |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 42.02 €
525838 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio |  | Dämmschalenset für Calio V2/V3 65-120 & 80-80 | 2900 |  | B1: A: neu / standard |  |  |  |  | 1.07 |  |  |  | 67.23 €
525839 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 100-060 | Dämmschalenset für Calio V2/V3 100-60 | 2900 |  | B1: A: neu / standard |  |  |  |  | 1.09 |  |  |  | 84.03 €
AR05230556 | KSB | Nassläuferpumpen |  |  | Calio V3 030-120 FRO G2 180 mm, Rp 1 1/4 PN6/10/16 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 13.10 | 1.00 | 12.00 |  |  |  |  | 781.96 €
AR10218 | KSB | Nassläuferpumpen |  |  | Hosenrohr R 1 1/4 | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  | 73.08 €
AR11351-03 | KSB | Nassläuferpumpen | Rio-Eco | 065-120 | Rio-Eco 65-120 PN 6/10 | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.01 | 41.00 | 1.00 | 11.00 | 31.00 |  | 50Hz 1x 230 V |  | 1584.02 €
AR11368-02 | KSB | Nassläuferpumpen | Rio-Eco | 050-090 | Rio-Eco 50-90 PN 6/10 | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.01 | 24.00 | 1.00 | 9.40 | 18.00 |  | 50Hz 1x 230 V |  | 1353.04 €
AR11473 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 040-120 | Calio 040-120 PN16 V2 | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.10 | 22.50 | 1.00 | 12.00 | 26.00 |  |  |  | 706.88 €
AR11945 | KSB | Nassläuferpumpen |  |  | Rio-Eco Therm N 40-100 | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.05 | 11.00 | 2.00 | 9.20 | 15.00 |  | 50Hz 1x 230 V |  | 1567.71 €
AR11946 | KSB | Nassläuferpumpen |  |  | Rio-Eco Therm N 50-90 | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.05 | 21.00 | 1.80 | 7.90 |  |  | 50Hz 1x 230 V |  | 2059.88 €
AR11947 | KSB | Nassläuferpumpen |  |  | Rio-Eco Therm N 30-120 | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.05 | 7.70 | 2.10 | 3.60 | 11.00 |  | 50Hz 1x 230 V |  | 1331.78 €
AR12052 | KSB | Nassläuferpumpen |  |  | Hosenrohr R 1 1/4 | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  | 75.35 €
AR12303 | KSB | Nassläuferpumpen |  |  | Rio-Eco Z N 65-120 PN6/10 | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.01 | 41.00 | 2.40 | 12.25 | 78.00 |  | 50Hz 1x 230 V |  | 2957.53 €
AR12414 | KSB | Nassläuferpumpen | Rio-Therm-N | 030-070 | Isolationsset Rio-Therm-N 30-70 S/T | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig | [8 empty] | 27.96 €
AR12416 | KSB | Nassläuferpumpen | Rio-Therm-N |  | Isolationsset Rio-Therm-N 65-50T / 65-100T | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig | [8 empty] | 48.20 €
AR12437 | Kemper-Klausing | Nassläuferpumpen |  |  | FERNMELDEMODUL CALIO U. RIO-ECO Z | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 179.08 €
AR12847 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio-S | 030-060 | Calio S V3 030-060 | 2900 |  | B1: A: neu / standard | 0.01 | 3.15 | 1.63 | 6.00 | 6.90 |  | 50Hz 1x 230 V |  | 129.66 €
AR12945 | WILO | Nassläuferpumpen |  |  | Wilo Star-RS 30/2-(DE) Rp11/4 0,007kW Art. Nr.:4107889 | 2900 |  | B1: A: neu / standard |  |  |  |  | 6.60 |  | 50Hz 1x 230 V |  | 125.86 €
AR12947 | WILO | Nassläuferpumpen |  |  | Wilo Star-Z 25/2 DM,Rp1,3x400V,72W Art. Nr.: 4037124 | 2900 |  | B1: A: neu / standard |  |  |  |  | 6.60 |  | 50Hz 1x 230 V |  | 178.36 €
AR12953 | WILO | Nassläuferpumpen |  |  | WILO Pumpensteuerung Steckmodul S1 R-h (analog) Art. Nr.: 111130699 | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 61.84 €
AR13025 | KSB | Nassläuferpumpen | Rio-Eco-N | 025-040 | Rio-Eco N 25-40 | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.20 | 2.00 | 1.50 | 3.30 | 3.50 |  | 50Hz 1x 230 V |  | 163.17 €
AR13036 | KSB | Nassläuferpumpen | Rio-Therm-N | 025-060 | Rio-Therm N 25-60 S | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.40 | 3.30 | 0.25 | 4.30 | 4.00 |  | 50Hz 1x 230 V |  | 279.90 €
AR14106 | KSB | Nassläuferpumpen |  |  | CalioTherm S NC K | 2900 |  |  | 0.10 | 0.72 | 0.10 | 1.00 | 1.80 |  |  |  | 123.22 €
AR14107 | KSB | Nassläuferpumpen | Rio-Therm-N |  | Rio-Therm N 25-30 T | 2900 |  |  | 1.10 | 3.50 | 0.50 | 3.20 | 3.50 |  | 50Hz 3x 400 V |  | 257.78 €
AR14872 | WILO | Nassläuferpumpen |  |  | WILO TOP-E80/1-10 230V,50Hz, PN6, DN80,1160W Art.Nr.: 2033141 | 2900 |  | B1: A: neu / standard | 0.10 | 63.00 | 1.00 | 9.60 | 35.00 |  | 50Hz 1x 230 V |  | 2688.53 €
AR14893 | Cosmo GmbH | Nassläuferpumpen |  |  | COSMO Giant 025-060, G1½", R1", PN6/10/16 | 2900 |  | B1: A: neu / standard | 0.10 | 7.40 | 0.60 | 6.00 | 6.50 |  | 50Hz 1x 230 V |  | 1028.24 €
AR15223 | Cosmo GmbH | Nassläuferpumpen |  |  | COSMO Giant 040-070, DN40, 220mm, PN6/10/16 | 2900 |  | B1: A: neu / standard | 0.10 | 9.20 | 0.60 | 7.00 |  |  | 50Hz 1x 230 V |  | 1058.40 €
AR15802 | KSB | Nassläuferpumpen |  |  | KSB Distanz Ausgleichsstück DN40 PN6/10 Länge: 30mm | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  | 20.80 €
AR16521 | Cosmo GmbH | Nassläuferpumpen |  |  | COSMO Giant 032-040, DN32, 220mm, PN6/10/16 | 2900 |  | B1: A: neu / standard | 0.10 | 6.80 | 0.60 | 4.00 |  |  | 50Hz 1x 230 V |  | 590.77 €
AR17575 | KSB | Nassläuferpumpen |  |  | Zwischenstück F10 PN6 | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  | 61.04 €
AR17576 | KSB | Nassläuferpumpen |  |  | Zwischenstück F30 PN6 | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  | 61.04 €
AR17577 | KSB | Nassläuferpumpen |  |  | KSB Distanz Ausgleichsstück DN100 PN16 Länge 55mm 110862695 | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  | 61.04 €
AR17790 | KSB | Nassläuferpumpen |  |  | Rio-Eco Z N 65-120 PN6/10 | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.01 | 41.00 | 2.40 | 12.25 | 78.00 |  | 50Hz 1x 230 V |  | 2957.53 €
AR29134843 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio-Therm NC | 020-015 130 | Calio-Therm NC 020-015 G1 1/4 150 mm, Rp 3/4 PN10 | 2900 | 150 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 2.40 | 0.20 | 1.75 | 2.90 |  | 50Hz 1x 230 V |  | 120.94 €
AR29134844 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio-Therm NC | 020-030 130 | Calio-Therm NC 020-030 G1 1/4 150 mm, Rp 3/4 PN10 | 2900 | 150 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 2.80 | 0.20 | 2.60 | 2.90 |  | 50Hz 1x 230 V |  | 318.56 €
AR29134847 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio-Therm NC | 025-060 | Calio-Therm NC 025-060 G1 1/2 180 mm, Rp 1 PN10 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 3.60 | 0.40 | 6.00 | 3.20 |  | 50Hz 1x 230 V |  | 233.17 €
AR29134848 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio-Therm NC | 025-070 | Calio-Therm NC 025-070 G1 1/2 180 mm, Rp 1 PN10 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 9.50 | 1.00 | 7.00 | 7.80 |  | 50Hz 1x 230 V |  | 400.90 €
AR29134854 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio-Therm Pro | 030-100 | CalioTherm Pro 030-100 G2 180 mm, Rp 1 1/4 PN6/10/16 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 10.20 | 1.00 | 9.00 | 6.10 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 1235.60 €
AR29134863 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 040-180 | Calio V3 040-180 DN40 250 mm, PN6/10/16 | 2900 | 250 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 27.20 | 1.00 | 17.00 | 26.30 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 1356.65 €
AR29134871 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 100-060 | Calio V3 100-060 DN100 450 mm, PN6 | 2900 | 450 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 55.00 | 1.00 | 6.00 | 45.20 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 1720.42 €
AR29134897 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio-Z | 030-060 | Calio Z V3 030-060 G2 180 mm, Rp 1 1/4 PN6/10/16 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 14.50 | 0.50 | 6.20 | 14.75 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 924.44 €
AR29134898 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio-Z | 030-100 | Calio Z V3 030-100 G2 180 mm, Rp 1 1/4 PN6/10/16 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 10.00 | 1.00 | 16.00 | 14.75 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 1058.84 €
AR29134899 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio-Z | 032-080 | Calio Z V3 032-080 DN32 220 mm, PN6/10/16 | 2900 | 220 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 16.00 | 1.00 | 8.00 | 19.10 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 965.30 €
AR29134900 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio-Z | 032-120 | Calio Z V3 032-120 DN32 220 mm, PN6/10/16 | 2900 | 220 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 26.00 | 1.00 | 12.50 | 20.06 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 1581.00 €
AR29134903 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio-Z | 050-080 | Calio Z V3 050-080 DN50 240 mm, PN6/10/16 | 2900 | 240 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 40.00 | 1.00 | 8.00 | 27.56 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 2057.29 €
AR29134911 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 025-040 | Calio V3 025-040 G1 1/2 180 mm, Rp 1 PN6/10/16 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 6.80 | 0.60 | 4.00 | 6.50 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 316.38 €
AR29134912 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 025-060 | Calio V3 025-060 G1 1/2 180 mm, Rp 1 PN6/10/16 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 7.40 | 0.60 | 5.00 | 6.50 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 410.41 €
AR29134913 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 025-080 | Calio V3 025-080 G1 1/2 180 mm, Rp 1 PN6/10/16 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 9.20 | 0.60 | 7.00 | 6.50 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 425.32 €
AR29134914 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 025-100 | Calio V3 025-100 G1 1/2 180 mm, Rp 1 PN6/10/16 | 4500 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 10.10 | 0.60 | 9.00 | 6.50 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 474.30 €
AR29134915 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 030-040 | Calio V3 030-040 G2 180 mm, Rp 1 1/4 PN6/10/16 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 6.80 | 0.60 | 4.00 | 6.70 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 351.13 €
AR29134916 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 030-060 | Calio V3 030-060 G2 180 mm, Rp 1 1/4 PN6/10/16 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 7.40 | 0.60 | 5.00 | 6.70 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 434.65 €
AR29134917 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 030-080 | Calio V3 030-080 G2 180 mm, Rp 1 1/4 PN6/10/16 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 9.20 | 0.60 | 7.00 | 6.70 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 451.91 €
AR29134918 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 030-100 | Calio V3 030-100 G2 180 mm, Rp 1 1/4 PN6/10/16 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 10.10 | 0.60 | 9.00 | 6.70 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 505.53 €
AR29134919 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 030-120 | Calio V3 030-120 G2 180 mm, Rp 1 1/4 PN6/10/16 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 13.10 | 1.00 | 12.00 | 8.16 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 771.83 €
AR29134920 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 032-120 | Calio V3 032-120 DN32 220 mm, PN6/10/16 | 2900 | 220 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 13.10 | 1.00 | 12.00 | 11.32 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 789.09 €
AR29134921 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 040-060 | Calio V3 040-060 DN40 220 mm, PN6/10/16 | 2900 | 220 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 7.40 | 0.70 | 5.00 | 10.38 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 471.97 €
AR29134922 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 040-070 | Calio V3 040-070 DN40 220 mm, PN6/10/16 | 2900 | 220 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 9.20 | 0.60 | 7.00 | 10.38 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 506.93 €
AR29134923 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 040-080 | Calio V3 040-080 DN40 220 mm, PN6/10/16 | 2900 | 220 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 18.50 | 0.60 | 7.00 | 13.19 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 807.29 €
AR29134924 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 040-090 | Calio V3 040-090 DN40 220 mm, PN6/10/16 | 2900 | 220 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 10.10 | 0.60 | 9.00 | 10.38 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 539.58 €
AR29134925 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 040-100 | Calio V3 040-100 DN40 220 mm, PN6/10/16 | 2900 | 220 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 21.60 | 0.60 | 9.00 | 13.19 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 891.23 €
AR29134926 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 050-040 | Calio V3 050-040 DN50 240 mm, PN6/10/16 | 2900 | 240 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 9.00 | 0.70 | 4.40 | 11.60 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 891.23 €
AR29134928 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 050-080 | Calio V3 050-080 DN50 240 mm, PN6/10/16 | 2900 | 240 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 21.00 | 0.60 | 7.00 | 14.57 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 1057.26 €
AR29134929 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 050-090 | Calio V3 050-090 DN50 240 mm, PN6/10/16 | 2900 | 240 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 10.20 | 0.60 | 9.00 | 11.60 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 654.78 €
AR29134930 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 065-060 | Calio V3 065-060 DN65 340 mm, PN6/10/16 | 2900 | 340 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 23.50 | 0.60 | 6.00 | 21.56 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 1157.06 €
AR29134932 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 025-060 | Calio V3 025-060 G1 1/2 180 mm, PN16 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 7.40 | 0.60 | 5.00 | 6.50 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 410.41 €
AR29134934 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 025-100 | Calio V3 025-100 G1 1/2 180 mm, PN16 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 10.10 | 0.60 | 9.00 | 6.50 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 474.30 €
AR29134981 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio-S V3 | 025-060 BMS | Calio S V3 025-060 BMS G1 1/2 180 mm, Rp 1 PN10 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 7.40 | 0.60 | 6.20 | 6.50 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 289.18 €
AR29134985 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio-S Pro | 025-080 | Calio S Pro 025-080 G1 1/2 180 mm, Rp 1 PN10 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 2.70 | 1.00 | 8.00 | 3.30 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 175.27 €
AR29134987 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio-S Pro | 015-040 130 | Calio S Pro 015-040 G1 130 mm, Rp 1/2 PN10 | 2900 | 130 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 2.70 | 0.50 | 4.00 | 3.30 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 129.09 €
AR29134989 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio-S Pro | 025-040 130 | Calio S Pro 025-040 G1 1/2 130 mm, Rp 1 PN10 | 2900 | 130 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 2.70 | 0.50 | 4.00 | 3.30 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 144.37 €
AR29134990 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio-S Pro | 025-060 130 | Calio S Pro 025-060 G1 1/2 130 mm, Rp 1 PN10 | 2900 | 130 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 3.80 | 0.50 | 6.00 | 3.30 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 164.09 €
AR29134991 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio-S Pro | 025-040 | Calio S Pro 025-040 G1 1/2 180 mm, Rp 1 PN10 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 2.70 | 0.50 | 4.00 | 3.40 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 123.48 €
AR29134992 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio-S Pro | 025-060 | Calio S Pro 025-060 G1 1/2 180 mm, Rp 1 PN10 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 3.80 | 0.50 | 6.00 | 3.40 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 144.07 €
AR29134993 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio-S Pro | 030-040 | Calio S Pro 030-040 G2 180 mm, Rp 1 1/4 PN10 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 2.70 | 0.50 | 4.00 | 3.50 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 151.08 €
AR29135102 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 032-040 | Calio V3 032-040 DN32 220 mm, PN6/10/16 | 2900 | 220 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 6.80 | 0.60 | 4.00 | 11.32 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 393.21 €
AR29135103 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 032-060 | Calio V3 032-060 DN32 220 mm, PN6/10/16 | 2900 | 220 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 7.40 | 0.60 | 5.00 | 11.32 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 452.19 €
AR29135104 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 032-080 | Calio V3 032-080 DN32 220 mm, PN6/10/16 | 2900 | 220 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 9.20 | 0.80 | 8.00 | 11.32 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 499.38 €
AR29135105 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 032-100 | Calio V3 032-100 DN32 220 mm, PN6/10/16 | 2900 | 220 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 10.20 | 0.60 | 9.00 | 11.32 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 538.71 €
AR29135106 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio | 040-040 | Calio V3 040-040 DN40 220 mm, PN6/10/16 | 2900 | 220 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 9.30 | 0.60 | 4.50 | 10.38 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 432.54 €
AR29135107 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio Pro | 025-040 | Calio Pro 025-040 G1 1/2 180 mm, Rp 1 PN6/10/16 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 7.20 | 0.40 | 4.00 | 6.68 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 334.27 €
AR29135108 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio Pro | 025-060 | Calio Pro 025-060 G1 1/2 180 mm, Rp 1 PN6/10/16 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 8.30 | 0.40 | 5.30 | 6.68 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 418.94 €
AR29135110 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio Pro | 030-060 | Calio Pro 030-060 G2 180 mm, Rp 1 1/4 PN6/10/16 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 9.00 | 0.40 | 5.00 | 6.88 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 436.78 €
AR29135112 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio Pro | 032-060 | Calio Pro 032-060 DN32 220 mm, PN6/10/16 | 2900 | 220 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 9.00 | 0.40 | 5.00 | 10.04 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 450.15 €
AR29135113 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio Pro | 040-040 | Calio Pro 040-040 DN40 220 mm, PN6/10/16 | 2900 | 220 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 9.00 | 0.40 | 4.40 | 10.06 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 445.65 €
AR29135114 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio Pro | 040-060 | Calio Pro 040-060 DN40 220 mm, PN6/10/16 | 2900 | 220 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 9.00 | 0.40 | 5.00 | 10.06 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 485.81 €
AR29135115 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio Pro | 050-040 | Calio Pro 050-040 DN50 240 mm, PN6/10/16 | 2900 | 240 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 10.00 | 0.40 | 4.40 | 11.28 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 668.54 €
AR29135116 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio Pro | 025-080 | Calio Pro 025-080 G1 1/2 180 mm, Rp 1 PN6/10/16 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 9.70 | 0.50 | 7.00 | 6.68 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 454.61 €
AR29135117 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio Pro | 025-100 | Calio Pro 025-100 G1 1/2 180 mm, Rp 1 PN6/10/16 | 2900 | 180 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 9.30 | 0.50 | 9.00 | 6.98 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 490.26 €
AR29135120 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio Pro | 032-080 | Calio Pro 032-080 DN32 220 mm, PN6/10/16 | 2900 | 220 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 10.00 | 0.50 | 7.00 | 10.04 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 501.41 €
AR29135121 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio Pro | 032-100 | Calio Pro 032-100 DN32 220 mm, PN6/10/16 | 2900 | 220 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 10.40 | 0.50 | 9.00 | 10.34 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 548.21 €
AR29135124 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio Pro | 050-090 | Calio Pro 050-090 DN50 240 mm, PN6/10/16 | 2900 | 240 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 11.60 | 0.50 | 9.00 | 11.98 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 713.11 €
AR29135126 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio Pro | 032-120 | Calio Pro 032-120 DN32 220 mm, PN6/10/16 | 2900 | 220 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 14.00 | 1.00 | 12.00 | 10.98 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 748.76 €
AR29135127 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio Pro | 040-080 | Calio Pro 040-080 DN40 220 mm, PN6/10/16 | 2900 | 220 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 17.30 | 0.50 | 7.30 | 13.25 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 837.91 €
AR29135128 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio Pro | 040-100 | Calio Pro 040-100 DN40 220 mm, PN6/10/16 | 2900 | 220 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 19.00 | 0.50 | 9.10 | 13.25 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 918.13 €
AR29135129 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio Pro | 050-060 | Calio Pro 050-060 DN50 240 mm, PN6/10/16 | 2900 | 240 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 19.60 | 0.50 | 6.30 | 14.63 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 1002.81 €
AR48222644 | Cosmo GmbH | Nassläuferpumpen | Cosmo Giant | 050-060 | COSMO Giant 050-060, DN50, 240 mm, PN6/10/16 | 2900 | 240 | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 18.50 | 0.60 | 6.00 | 14.57 |  | 50Hz 1x 230 V, 60Hz 1x 230 V |  | 1470.16 €
AR5180 | KSB | Nassläuferpumpen |  |  | Verschraubungs-Satz RP 1XG 1 1/2 MS | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  | 22.36 €
AR6554 | KSB | Nassläuferpumpen |  |  | KSB Distanz Ausgleichsstück DN100 PN16 Länge 55mm | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  | 61.04 €
AR6556 | KSB | Nassläuferpumpen |  |  | KSB Distanz Ausgleichsstück DN50 PN6/10 Länge 20mm mit Schrauben und Papierdichtungen | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  | 30.28 €
AR6844 | KSB | Nassläuferpumpen |  |  | KSB Betriebsmeldemodul Calio Wandmontage für eine Einzelpumpe | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  | 137.87 €
AR9507 | KSB | Nassläuferpumpen | Rio-Therm-N | R ½ | Rio-Therm N SL | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 1.10 | 3.00 |  | 50Hz 1x 230 V |  | 137.05 €
AR9552 | KSB | Nassläuferpumpen |  |  | KSB Distanz Ausgleichsstück DN50 PN6/10 Länge 20mm mit Schrauben und Papierdichtungen | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 17.00 |  |  |  | 23.79 €
AR9959 | - | Nassläuferpumpen | Riotherm |  | Motorabdeckung Riotherm | 2900 | [10 empty] | 1.00 €
CA13193 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio |  | KIT-STECKER C800V3 Teilnr.181-2 | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 19.80 €
CA13194 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio |  | KIT-STECKER C175-350 V3 Teilnr.181-2 | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 17.05 €
CA13195 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio |  | KIT-STECKER CALIO 800W V2 | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 19.80 €
CA13196 | KSB | Nassläuferpumpen | Calio |  | KIT-STECKER CALIO 175-350 V2 | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 17.05 €
KSB2285 | KSB | Nassläuferpumpen | Rio-Eco |  | Schnittstellen LON-Modul für Rio-Eco | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 13.20 |  |  |  | 150.53 €
SME0022540400 | DP - Smedegaard | Nassläuferpumpen |  |  | SIMFLEX Smedegaard 25-40 180mm EEI <0,20 Part 2 | 2900 | [6 empty] | 5.00 |  |  |  | 138.11 €
SME0022540800 | DP - Smedegaard | Nassläuferpumpen |  |  | SIMFLEX Smedegaard 25-40 N 180mm EEI <0,17 Part 23 | 2900 | [10 empty] | 244.16 €
SME0211560400 | DP - Smedegaard | Nassläuferpumpen |  |  | SIMFLEX Smedegaard 15-60 130mm EEI <0,23 Part 2 | 2900 | [10 empty] | 426.58 €
SME0222540400 | DP - Smedegaard | Nassläuferpumpen |  |  | SIMFLEX Smedegaard 25-40 130mm EEI <0,20 Part 2 | 2900 | [10 empty] | 138.11 €
SME0222560400 | DP - Smedegaard | Nassläuferpumpen |  |  | SIMFLEX Smedegaard 25-60 130mm EEI <0,23 Part 2 | 2900 | [6 empty] | 5.00 |  |  |  | 157.46 €