## Steuerungen
Ref. Nr. / Ref. No. | Hersteller / Manufacturer | Beschreibung / Description | Kategorie / Category | Leistung in kW / Power in kW | Zustand / Condition | Versandgewicht / Shipping Weight | Netto Stückpreis / Net unit price | Lieferant / Supplier
47106603 | KSB | PumpDrive-I 0,55kW, 5000K55 PD1 | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: A: neu / standard | 9.00 | 938.25 € | ABResale
47106605-1 | KSB | PumpDrive-I 1,1kW, 5001K10 PD1 | Frequenzumrichter | 1,1 kW | B1: A: neu / standard | 9.00 | 1313.67 € | ABResale
AR10052 | Mennekes | Schaltgerät Mennekes Wandsteckdose 5692A | Doppelpumpenschaltgeräte |  | B1: B2: gebraucht / wie neu | 10.00 | 300.00 € | ABResale
AR10062 | Danfoss | VLT2822PT4B20STR1DBF00A00C0 2,2 kW | Frequenzumrichter |  |  |  | 399.00 € | ABResale
AR10226 | KSB | KSB Schaltautomat Controlmatic E 1x 230V | Einzelpumpenschaltgeräte | 2,3 kW | B1: A: neu / standard | 3.30 | 154.17 € | ABResale
AR10226-01 | KSB | KSB Schaltautomat Controlmatic E 1x 230V | Einzelpumpenschaltgeräte | 2,3 kW | B1: A: neu / standard | 3.30 | 154.17 € | ABResale
AR10226-02 | KSB | KSB Schaltautomat Controlmatic E 1x 230V | Einzelpumpenschaltgeräte | 2,3 kW | B1: A: neu / standard | 3.30 | 154.17 € | ABResale
AR10226-03 | KSB | KSB Schaltautomat Controlmatic E 1x 230V | Einzelpumpenschaltgeräte | 2,3 kW | B1: A: neu / standard | 3.30 | 154.17 € | ABResale
AR10342 | KSB | PumpDrive-II, 37kW, PDRV2_037K00, M12 Modul + Modbus Modul | Frequenzumrichter | 37 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 5977.99 € | ABResale
AR10343 | KSB | PumpDrive-II Eco, 5,5kW, PDRV2E_005K50, M12 Modul | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 11.50 | 1374.63 € | ABResale
AR10346 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR10348 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR10376 | KSB | PumpDrive-II, 45kW, PDRV2_045K00 | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 6739.22 € | ABResale
AR10381 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50, M12 Modul + Profibus | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3863.48 € | ABResale
AR10382 | KSB | PumpDrive-II, 45kW, PDRV2_045K00 | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 6739.22 € | ABResale
AR10566 | KSB | PumpDrive-II MyFlow, 5,5kW, PDRV2I_005K50 | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 11.50 | 1229.74 € | ABResale
AR10567 | KSB | PumpDrive-II MyFlow, 5,5kW, PDRV2I_005K50 | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 11.50 | 1229.74 € | ABResale
AR10584 | KSB | PumpDrive-II, 37kW, PDRV2_037K00 | Frequenzumrichter | 37 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 5817.99 € | ABResale
AR10598 | KSB | PumpDrive-II Eco, 11kW, PDRV2E_011K00 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 11.50 | 2464.87 € | ABResale
AR10629-02 | KSB | PumpDrive-II Eco, 5,5kW, PDRV2E_005K50, M12 Modul | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 11.50 | 1806.17 € | ABResale
AR10629-03 | KSB | PumpDrive-II Eco, 5,5kW, PDRV2E_005K50, M12 Modul | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 11.50 | 1806.17 € | ABResale
AR10724 | KSB | PumpDrive-II, 45kW, PDRV2_045K00 | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 6739.22 € | ABResale
AR10877 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR11042 | KSB | PumpDrive-I 0,55kW, 5000K55 PD1 | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 703.69 € | ABResale
AR11044 | KSB | PumpDrive-I 0,55kW, 5000K55 PD1 | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 703.69 € | ABResale
AR11047 | KSB | PumpDrive-I 0,75kW, 5000K75 PD1 | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 840.63 € | ABResale
AR11055 | KSB | PumpDrive-I 0,55kW, 5000K55 PD1 | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 703.69 € | ABResale
AR11087 | KSB | PumpDrive-I 0,55kW, 5000K55 PD1 | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 9.00 | 703.69 € | ABResale
AR11113 | KSB | PumpDrive-II Eco, 7,5kW, PDRV2E_007K50 Kühlrippe ausgebrochen ( keine Funktionsstörung ) | Frequenzumrichter | 7,5 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 11.50 | 2052.70 € | ABResale
AR11192-02A | KSB | Anlaufgerät Motor 4" 230V-1 50Hz 0,37KW ( UPA100, Upachrom 100 ) | Unterwassermotorpumpen | 0,37 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.50 | 78.26 € | ABResale
AR11211 | KSB | PumpDrive-I 0,75kW, 5000K75 PD1 | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 6.00 | 840.63 € | ABResale
AR11261 | KSB | PumpDrive-R KSB202 011K00W | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 20.00 | 883.92 € | ABResale
AR11344 | KSB | PumpDrive-I 1,1kW, 5001K10 PD1 | Frequenzumrichter | 1,1 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 985.25 € | ABResale
AR11346 | KSB | PumpDrive-I 0,75kW, 5000K75 PD1 | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 840.63 € | ABResale
AR11347 | KSB | PumpDrive-I 0,75kW, 5000K75 PD1 | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 840.63 € | ABResale
AR11348 | KSB | PumpDrive-I 0,75kW, 5000K75 PD1 | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 840.63 € | ABResale
AR11349 | KSB | PumpDrive-I 0,75kW, 5000K75 PD1 | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 840.63 € | ABResale
AR11539 | KSB | PumpDrive-II, 45kW, PDRV2_045K00 | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 6739.22 € | ABResale
AR11540 | KSB | PumpDrive-II MyFlow, 7,5kW, PDRV2I_007K50 | Frequenzumrichter | 7,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 12.00 | 1196.78 € | ABResale
AR11542 | KSB | PumpDrive-II, 30kW, PDRV2_030K00 | Frequenzumrichter | 30 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 4865.84 € | ABResale
AR11613 | KSB | PumpDrive-II, 0,75kW, PDRV2_000K75 | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.00 | 1148.25 € | ABResale
AR11715 | KSB | KSB Schaltautomat Controlmatic E | Einzelpumpenschaltgeräte |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 133.54 € | ABResale
AR11975 | KSB | PumpDrive-I 0,55kW, 5000K55 PD1 | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 703.69 € | ABResale
AR11992 | KSB | PumpDrive-I 0,55kW, 5000K55 PD1 | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 703.69 € | ABResale
AR12071 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR12072 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR12112 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR12189 | KSB | PumpDrive-II, 22kW, PDRV2_022K00 | Frequenzumrichter | 22 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 4297.04 € | ABResale
AR12190 | KSB | PumpDrive-II, 45kW, PDRV2_045K00 | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 6739.22 € | ABResale
AR12191 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR12194 | KSB | PumpDrive-II Eco, 3kW, PDRV2E_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.50 | 933.60 € | ABResale
AR12196 | KSB | PumpDrive-II Eco, 2,2kW, PDRV2E_002K20 | Frequenzumrichter | 2,2 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.50 | 859.41 € | ABResale
AR12247 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR12415 | KSB | PumpDrive-II, 1,5kW, PDRV2_001K50, Hauptschalter, M12 Modul | Frequenzumrichter | 1,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.00 | 1267.47 € | ABResale
AR12418 | KSB | PumpDrive-II, 22kW, PDRV2_022K00 | Frequenzumrichter | 22 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 4297.04 € | ABResale
AR12422 | KSB | PumpDrive-II, 30kW, PDRV2_030K00 | Frequenzumrichter | 30 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 4865.84 € | ABResale
AR12424 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR12425 | KSB | PumpDrive-II, 45kW, PDRV2_045K00 | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 6739.22 € | ABResale
AR12443 | KSB | PumpDrive-I 0,55kW, 5000K55 PD1 | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 703.69 € | ABResale
AR12451 | KSB | PumpDrive-I 15kW, 5015K00 PD1 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 24.00 | 3700.49 € | ABResale
AR12452 | KSB | PumpDrive-I 15kW, 5015K00 PD1 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 24.00 | 3700.49 € | ABResale
AR12454 | KSB | PumpDrive-I 11kW, 5011K00 PD1 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 24.00 | 2747.60 € | ABResale
AR12463 | KSB | PumpDrive-I 0,75kW, 5000K75 PD1 | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 840.63 € | ABResale
AR12477 | KSB | PumpDrive-II Eco, 3kW, PDRV2E_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.50 | 933.60 € | ABResale
AR12529 | KSB | PumpDrive-I 1,1kW, 5001K10 PD1 | Frequenzumrichter | 1,1 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 985.25 € | ABResale
AR12580 | KSB | PumpDrive-II, 22kW, PDRV2_022K00 | Frequenzumrichter | 22 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 4297.04 € | ABResale
AR12584 | KSB | PumpDrive-II Eco, 5,5kW, PDRV2E_005K50 | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 14.50 | 1294.63 € | ABResale
AR12588 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR12589 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR12591 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR12594 | KSB | PumpDrive-II Eco, 2,2kW, PDRV2E_002K20 | Frequenzumrichter | 2,2 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.50 | 859.41 € | ABResale
AR12596 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR12597 | KSB | PumpDrive-II, 45kW, PDRV2_045K00 | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 6739.22 € | ABResale
AR12598 | KSB | PumpDrive-II Eco, 2,2kW, PDRV2E_002K20 | Frequenzumrichter | 2,2 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.50 | 859.41 € | ABResale
AR12599 | KSB | PumpDrive-II Eco, 1,1kW, PDRV2E_001K10 | Frequenzumrichter | 1,1 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 6.00 | 710.41 € | ABResale
AR12606 | KSB | PumpDrive-II Eco, 1,1kW, PDRV2E_001K10 | Frequenzumrichter | 1,1 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 6.00 | 710.41 € | ABResale
AR12615 | KSB | PumpDrive-II, 45kW, PDRV2_045K00 | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 6739.22 € | ABResale
AR12616 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR12619 | KSB | PumpDrive-I 1,1kW, 5001K10 PD1 | Frequenzumrichter | 1,1 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 985.25 € | ABResale
AR12620 | KSB | PumpDrive-I 1,1kW, 5001K10 PD1 | Frequenzumrichter | 1,1 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 985.25 € | ABResale
AR12624 | KSB | PumpDrive-II Eco, 3kW, PDRV2E_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.50 | 933.60 € | ABResale
AR12625 | KSB | PumpDrive-II Eco, 2,2kW, PDRV2E_002K20 | Frequenzumrichter | 2,2 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.50 | 859.41 € | ABResale
AR12628 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR12646 | KSB | PumpDrive-I 0,75kW, 5000K75 PD1 | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 840.63 € | ABResale
AR12653 | KSB | PumpDrive-II, 30kW, PDRV2_030K00 | Frequenzumrichter | 30 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 4865.84 € | ABResale
AR12657 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR12664 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR12672-02 | KSB | PumpDrive-R, 1,1kW, PDRVR_001K10, IP55 | Frequenzumrichter | 1,1 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 1877.41 € | ABResale
AR12680 | KSB | PumpDrive-I 1,1kW, 5001K10 PD1 | Frequenzumrichter | 1,1 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 985.25 € | ABResale
AR12701 | KSB | PumpDrive-II Eco, 3kW, PDRV2E_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.50 | 1244.80 € | ABResale
AR12707 | KSB | PumpDrive-II, 3 kW, PDRV2_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: C: gebraucht / einsetzbar | 8.50 | 1363.30 € | ABResale
AR12711 | KSB | PumpDrive-I 1,1kW, 5001K10 PD1 | Frequenzumrichter | 1,1 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 985.25 € | ABResale
AR12724 | KSB | PumpDrive-I 0,75kW, 5000K75 PD1 | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 840.63 € | ABResale
AR12725 | KSB | PumpDrive-I 0,75kW, 5000K75 PD1 | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 840.63 € | ABResale
AR12743 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR12782 | KSB | PumpDrive-I 11kW, 5011K00 PD1 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 24.00 | 2747.60 € | ABResale
AR12788 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR12817 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR12818 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR12820 | KSB | PumpDrive-II Eco, 2,2kW, PDRV2E_002K20 | Frequenzumrichter | 2,2 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.50 | 859.41 € | ABResale
AR12828 | KSB | PumpDrive-I 11kW, 5011K00 PD1 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 11.00 | 2747.60 € | ABResale
AR12832 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR12833 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR12834 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR12836 | KSB | PumpDrive-II, 37kW, PDRV2_037K00 | Frequenzumrichter | 37 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 5817.99 € | ABResale
AR12867 | KSB | PumpDrive-II Eco, 2,2kW, PDRV2E_002K20 | Frequenzumrichter | 2,2 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.50 | 859.41 € | ABResale
AR12868 | KSB | LevelControl 2 BS2 400 SLEO 400 | Doppelpumpenschaltgeräte | 16 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 62.00 | 4748.34 € | ABResale
AR12880 | KSB | SCHALTGERAET LSU110VSCC100Z1 | Einzelpumpenschaltgeräte |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 25.00 | 1249.90 € | ABResale
AR12902-01 | KSB | PumpDrive-R, 22 kW, KSB202P22KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | Frequenzumrichter | 22 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 31.00 | 4129.19 € | ABResale
AR12902-02 | KSB | PumpDrive-R, 22 kW, KSB202P22KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | Frequenzumrichter | 22 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 31.00 | 4129.19 € | ABResale
AR12921 | KSB | PumpDrive-II, 0,75kW, PDRV2_000K75 | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.00 | 1148.25 € | ABResale
AR12965 | KSB | In Bearbeitung_PumpDrive-II, 0,75kW, PDRV2_000K75 | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.00 | 1148.25 € | ABResale
AR12966 | KSB | PumpDrive-II, 5,5kW, PDRV2_005K50 |  | 5,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 14.50 | 1619.89 € | ABResale
AR12967 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR12969 | KSB | PumpDrive-II, 5,5kW, PDRV2_005K50 | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 14.50 | 1619.89 € | ABResale
AR12997 | KSB | PumpDrive-I 0,55kW, 5000K55 PD1 | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 703.69 € | ABResale
AR12999 | KSB | PumpDrive-I 0,55kW, 5000K55 PD1 | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 703.69 € | ABResale
AR13002 | KSB | PumpDrive-I 1,1kW, 5001K10 PD1 | Frequenzumrichter | 1,1 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 985.25 € | ABResale
AR13003 | KSB | PumpDrive-I 1,1kW, 5001K10 PD1 | Frequenzumrichter | 1,1 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 985.25 € | ABResale
AR13079-01 | KSB | PumpDrive-R, 45 kW, PDRVR_045K00 IP20 ohne EMV Filter | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 58.30 | 5373.44 € | ABResale
AR13079-02 | KSB | PumpDrive-R, 45 kW, PDRVR_045K00 IP20 ohne EMV Filter | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 58.30 | 5373.44 € | ABResale
AR13096 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR13099 | KSB | PumpDrive-II, 30kW, PDRV2_030K00 | Frequenzumrichter | 30 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 4865.84 € | ABResale
AR13100 | KSB | PumpDrive-II Eco, 4kW, PDRV2E_004K00 | Frequenzumrichter | 4 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.50 | 1044.88 € | ABResale
AR13115 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR13116 | KSB | PumpDrive-II, 30kW, PDRV2_030K00 | Frequenzumrichter | 30 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 4865.84 € | ABResale
AR13117 | KSB | PumpDrive-II Eco, 5,5kW, PDRV2E_005K50 | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 11.50 | 1294.63 € | ABResale
AR13118 | KSB | PumpDrive-II, 5,5kW, PDRV2_005K50 | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 14.50 | 1619.89 € | ABResale
AR13119 | KSB | PumpDrive-II, 5,5kW, PDRV2_005K50 | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 14.50 | 1619.89 € | ABResale
AR13131 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR13132 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR13133 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR13136 | KSB | PumpDrive-II, 45kW, PDRV2_045K00 | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 6739.22 € | ABResale
AR13140 | KSB | PumpDrive-I 0,55kW, 5000K55 PD1 | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 703.69 € | ABResale
AR13141 | KSB | PumpDrive-I 0,55kW, 5000K55 PD1 | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 703.69 € | ABResale
AR13142 | KSB | PumpDrive-I 0,55kW, 5000K55 PD1 | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 703.69 € | ABResale
AR13180 | KSB | PumpDrive-I 0,75kW, 5000K75 PD1 | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 840.63 € | ABResale
AR13188 | KSB | PumpDrive-I 1,1kW, 5001K10 PD1 | Frequenzumrichter | 1,1 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 985.25 € | ABResale
AR13189 | KSB | PumpDrive-I 1,1kW, 5001K10 PD1 | Frequenzumrichter | 1,1 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 985.25 € | ABResale
AR13190 | KSB | PumpDrive-I 1,1kW, 5001K10 PD1 | Frequenzumrichter | 1,1 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 985.25 € | ABResale
AR13195 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR13196 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR13197 | KSB | PumpDrive-II Eco, 0,37kW, PDRV2E_000K37 | Frequenzumrichter | 0,37 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 6.00 | 550.26 € | ABResale
AR13225 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR13237 | KSB | PumpDrive-II, 22kW, PDRV2_022K00 | Frequenzumrichter | 22 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 4297.04 € | ABResale
AR13287 | KSB | PumpDrive-II Eco, 5,5kW, PDRV2E_005K50 | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 11.50 | 1294.63 € | ABResale
AR13288 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR13289 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR13290 | KSB | PumpDrive-II, 0,75kW, PDRV2_000K75 | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.00 | 1148.25 € | ABResale
AR13291 | KSB | PumpDrive-II, 22kW, PDRV2_022K00 | Frequenzumrichter | 22 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 4297.04 € | ABResale
AR13318 | KSB | PumpDrive-I 0,55kW, 5000K55 PD1 | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 703.69 € | ABResale
AR13319 | KSB | PumpDrive-I 0,75kW, 5000K75 PD1 | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 840.63 € | ABResale
AR13320 | KSB | PumpDrive-I 0,55kW, 5000K55 PD1 | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 703.69 € | ABResale
AR13321 | KSB | PumpDrive-I 0,55kW, 5000K55 PD1 | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 703.69 € | ABResale
AR13322 | KSB | PumpDrive-I 1,1kW, 5001K10 PD1 | Frequenzumrichter | 1,1 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 985.25 € | ABResale
AR13323 | KSB | PumpDrive-I 1,1kW, 5001K10 PD1 | Frequenzumrichter | 1,1 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 985.25 € | ABResale
AR13324 | KSB | PumpDrive-I 1,1kW, 5001K10 PD1 | Frequenzumrichter | 1,1 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 985.25 € | ABResale
AR13339 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR13350 | KSB | PumpDrive-II Eco, 3kW, PDRV2E_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.50 | 933.60 € | ABResale
AR13360 | KSB | PumpDrive-II Eco, 4kW, PDRV2E_004K00 | Frequenzumrichter | 4 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 8.50 | 1044.88 € | ABResale
AR13391 | KSB | PumpDrive-I 0,55kW, 5000K55 PD1 | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 703.69 € | ABResale
AR13392 | KSB | PumpDrive-I 0,75kW, 5000K75 PD1 | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 840.63 € | ABResale
AR13393 | KSB | PumpDrive-I 0,75kW, 5000K75 PD1 | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 840.63 € | ABResale
AR13407 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR13438 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR13440 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR13443 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR13444 | KSB | PumpDrive-II, 37kW, PDRV2_037K00 | Frequenzumrichter | 37 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 5817.99 € | ABResale
AR13446 | KSB | PumpDrive-II, 22kW, PDRV2_022K00 | Frequenzumrichter | 22 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 4297.04 € | ABResale
AR13479 | KSB | PumpDrive-II, 3kW, PDRV2_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 8.50 | 1363.30 € | ABResale
AR13490 | KSB | PumpDrive-II Eco, 0,55kW, PDRV2E_000K55 mit Single Relais | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 6.00 | 741.94 € | ABResale
AR13491 | KSB | PumpDrive-II Eco, 0,55kW, PDRV2E_000K55 mit Single Relais | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 6.00 | 741.94 € | ABResale
AR13493 | KSB | PumpDrive-II Eco, 0,55kW, PDRV2E_000k55 mit Single Relais | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 6.00 | 741.94 € | ABResale
AR13494 | KSB | PumpDrive-II Eco, 0,55kW, PDRV2E_000K55 mit Single Relais | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 6.00 | 741.94 € | ABResale
AR13497 | KSB | PumpDrive-II Eco, 0,75kW, PDRV2E_000K75 Single Relais | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 6.00 | 624.47 € | ABResale
AR13498 | KSB | PumpDrive-II Eco, 0,75kW, PDRV2E_000K75 Single Relais | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 6.00 | 624.47 € | ABResale
AR13509 | KSB | LevelControl 2 BS1 400 DFNP 025 | Doppelpumpenschaltgeräte | 1 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 30.00 | 1532.59 € | ABResale
AR13513 | KSB | LevelControl 2 BS1 400 SPEO 250 | Doppelpumpenschaltgeräte | 10 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 22.00 | 1934.30 € | ABResale
AR13542 | KSB | PumpDrive-II Eco, 2,2kW, PDRV2E_002K20 | Frequenzumrichter | 2,2 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.50 | 859.41 € | ABResale
AR13543 | KSB | PumpDrive-II, 30kW, PDRV2_030K00 | Frequenzumrichter | 30 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 48.00 | 4865.84 € | ABResale
AR13545 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR13546 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR13548 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR13551 | KSB | PumpDrive-II, 30kW, PDRV2_030K00 | Frequenzumrichter | 30 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 48.00 | 4865.84 € | ABResale
AR13552 | KSB | PumpDrive-II, 2,2kW, PDRV2_002K20 | Frequenzumrichter | 2,2 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.50 | 1304.42 € | ABResale
AR13579 | KSB | PumpDrive-II Eco, 0,75kW, PDRV2E_000K75 | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 6.00 | 624.47 € | ABResale
AR13600 | KSB | PumpDrive-II Eco, 2,2kW, PDRV2E_002K20 | Frequenzumrichter | 2,2 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.50 | 1145.88 € | ABResale
AR13601 | KSB | PumpDrive-II Eco, 2,2kW, PDRV2E_002K20 | Frequenzumrichter | 2,2 kW | B1: C: gebraucht / einsetzbar | 7.50 | 859.41 € | ABResale
AR13602 | KSB | PumpDrive-II Eco, 2,2kW, PDRV2E_002K20 | Frequenzumrichter | 2,2 kW | B1: C: gebraucht / einsetzbar | 7.50 | 859.41 € | ABResale
AR13603 | KSB | PumpDrive-II Eco, 2,2kW, PDRV2E_002K20 | Frequenzumrichter | 2,2 kW | B1: C: gebraucht / einsetzbar | 7.50 | 859.41 € | ABResale
AR13609 | KSB | PumpDrive-II, 3kW, PDRV2_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 8.50 | 1363.30 € | ABResale
AR13611 | KSB | PumpDrive-II Eco, 3kW, PDRV2E_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.50 | 1244.80 € | ABResale
AR13612 | KSB | PumpDrive-II Eco, 3kW, PDRV2E_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.50 | 1244.80 € | ABResale
AR13613 | KSB | PumpDrive-II Eco, 3kW, PDRV2E_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.50 | 1244.80 € | ABResale
AR13614 | KSB | PumpDrive-II Eco, 3kW, PDRV2E_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.50 | 1244.80 € | ABResale
AR13615 | KSB | PumpDrive-II Eco, 3kW, PDRV2E_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.50 | 1244.80 € | ABResale
AR13616 | KSB | PumpDrive-II Eco, 3kW, PDRV2E_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.50 | 1244.80 € | ABResale
AR13617 | KSB | PumpDrive-II Eco, 3kW, PDRV2E_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.50 | 1244.80 € | ABResale
AR13618 | KSB | PumpDrive-II Eco, 3kW, PDRV2E_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.50 | 1244.80 € | ABResale
AR13621 | KSB | PumpDrive-II Eco, 3kW, PDRV2E_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 7.50 | 933.60 € | ABResale
AR13622 | KSB | PumpDrive-II Eco, 3kW, PDRV2E_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: C: gebraucht / einsetzbar | 7.50 | 933.60 € | ABResale
AR13626 | KSB | PumpDrive-II, 4kW, PDRV2_004K00 | Frequenzumrichter | 4 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 8.50 | 1415.86 € | ABResale
AR13627 | KSB | PumpDrive-II, 4kW, PDRV2_004K00 | Frequenzumrichter | 4 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 8.50 | 1415.86 € | ABResale
AR13631 | KSB | PumpDrive-II Eco, 4kW, PDRV2E_004K00 | Frequenzumrichter | 4 kW | B1: C: gebraucht / einsetzbar | 7.50 | 1044.88 € | ABResale
AR13637 | KSB | PumpDrive-II, 5,5kW, PDRV2_005K50 | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 14.50 | 1619.89 € | ABResale
AR13638 | KSB | PumpDrive-II Eco, 5,5kW, PDRV2E_005K50 | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 11.50 | 1294.63 € | ABResale
AR13639BAC | KSB | Zusatzmodul BACNET PDRV2 | Zubehör | 4 kW |  | 85.00 | 223.27 € | ABResale
AR13641 | KSB | PumpDrive-II Eco, 5,5kW, PDRV2E_005K50 | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 11.50 | 1294.63 € | ABResale
AR13642 | KSB | PumpDrive-II Eco, 5,5kW, PDRV2E_005K50 | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 11.50 | 1294.63 € | ABResale
AR13643 | KSB | PumpDrive-II Eco, 5,5kW, PDRV2E_005K50 | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: C: gebraucht / einsetzbar | 11.50 | 1294.63 € | ABResale
AR13644 | KSB | PumpDrive-II Eco, 5,5kW, PDRV2E_005K50 | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: C: gebraucht / einsetzbar | 11.50 | 1294.63 € | ABResale
AR13650 | KSB | PumpDrive-II Eco, 7,5kW, PDRV2E_007K50 | Frequenzumrichter | 7,5 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 11.50 | 1539.52 € | ABResale
AR13659 | KSB | PumpDrive-II, 11kW, PDRV2_011K00 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 14.50 | 2877.06 € | ABResale
AR13661 | KSB | PumpDrive-II Eco, 11kW, PDRV2E_011K00 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 11.50 | 2464.87 € | ABResale
AR13664 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR13665 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR13666 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR13667 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: C: gebraucht / einsetzbar | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR13668 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: C: gebraucht / einsetzbar | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR13669 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: C: gebraucht / einsetzbar | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR13672 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR13674 | KSB | PumpDrive-II, 22kW, PDRV2_022K00 | Frequenzumrichter | 22 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 58.00 | 4297.04 € | ABResale
AR13675 | KSB | PumpDrive-II, 22kW, PDRV2_022K00 | Frequenzumrichter | 22 kW | B1: C: gebraucht / einsetzbar | 58.00 | 4297.04 € | ABResale
AR13678 | KSB | PumpDrive-II, 30kW, PDRV2_030K00 | Frequenzumrichter | 30 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 48.00 | 6487.79 € | ABResale
AR13700 | KSB | PumpDrive-II Eco, 3kW, PDRV2E_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.50 | 933.60 € | ABResale
AR13701 | KSB | PumpDrive-II, 2,2kW, PDRV2_002K20 | Frequenzumrichter | 2,2 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 8.50 | 1304.42 € | ABResale
AR13702 | KSB | PumpDrive-II, 22kW, PDRV2_022K00 | Frequenzumrichter | 22 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 4297.04 € | ABResale
AR13707 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR13743 | KSB | PumpDrive-II, 4kW, PDRV2_004K00 | Frequenzumrichter | 4 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 8.50 | 1415.86 € | ABResale
AR13761 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR13998 | KSB | PumpDrive-II, 22kW, PDRV2_022K00 | Frequenzumrichter | 22 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 4297.04 € | ABResale
AR14196 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR14200 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR14287 | KSB | PumpDrive-I 15kW, 5015K00 PD1 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 24.00 | 3700.49 € | ABResale
AR14293 | KSB | PumpDrive-II Eco, 5,5kW, PDRV2E_005K50 | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 11.50 | 1294.63 € | ABResale
AR14295 | KSB | PumpDrive-II Eco, 5,5kW, PDRV2E_005K50 | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 11.50 | 1294.63 € | ABResale
AR14300 | - | Anlaufgerät QEM 100 0,75 kW | Unterwassermotorpumpen |  | B1: A: neu / standard |  | 67.93 € | ABResale
AR14302 | - | Anlaufgerät QEM 200 1,5 kW | Unterwassermotorpumpen |  | B1: A: neu / standard |  | 72.15 € | ABResale
AR14329-Antrieb | KSB AMRI | Dynactair NG 6/4NC F07/10 DD19 M |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.80 | 630.24 € | ABResale
AR14340 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR14413 | - | Anlaufgerät QEM 075 0,55KW | Unterwassermotorpumpen |  | B1: A: neu / standard |  | 68.70 € | ABResale
AR14472 | KSB | PumpDrive-II Eco, 4kW, PDRV2E_004K00 | Frequenzumrichter | 4 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.50 | 1044.88 € | ABResale
AR14474 | KSB | PumpDrive-II Eco, 2,2kW, PDRV2E_002K20 | Frequenzumrichter | 2,2 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 7.50 | 859.41 € | ABResale
AR14476 | KSB | PumpDrive-II Eco, 0,37kW, PDRV2E_000K37 | Frequenzumrichter | 0,37 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 6.00 | 550.26 € | ABResale
AR14530 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR14554 | KSB | PumpDrive-II Eco, 0,55kW, PDRV2E_000K55 mit Single Relais | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.00 | 741.94 € | ABResale
AR14627 | KSB | PumpDrive-II, 4kW, PDRV2_004K00 | Frequenzumrichter | 4 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 8.50 | 1415.86 € | ABResale
AR14628 | KSB | PumpDrive-II, 5,5kW, PDRV2_005K50 | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 14.50 | 1619.89 € | ABResale
AR14715 | KSB | PumpDrive-II Eco, 7,5kW, PDRV2E_007K50 | Frequenzumrichter | 7,5 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 11.50 | 1539.52 € | ABResale
AR14716 | KSB | PumpDrive-I 1,1kW, 5001K10 PD1 | Frequenzumrichter | 1,1 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 985.25 € | ABResale
AR14771 | KSB | PumpDrive-II, 0,75kW, PDRV2_000K75 | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.00 | 1148.25 € | ABResale
AR14806 | KSB | LevelControl 2 BS1 400 DFNP 025 | Doppelpumpenschaltgeräte | 1 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 30.00 | 1532.59 € | ABResale
AR14811 | KSB | LevelControl 2 BS2 400 SUEO 400 | Doppelpumpenschaltgeräte | 16 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 66.00 | 6004.46 € | ABResale
AR14812 | KSB | LevelControl 2 BS1 230 DFNO 100 | Doppelpumpenschaltgeräte | 4 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 16.00 | 1257.64 € | ABResale
AR14813 | KSB | LevelControl 2 BS1 400 SUNA 140 | Einzelpumpenschaltgeräte | 5,5 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 25.00 | 1924.74 € | ABResale
AR14816 | KSB | LevelControl 2 BS2 400 SFNA 140 | Doppelpumpenschaltgeräte | 5,5 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 41.00 | 3493.80 € | ABResale
AR14817 | KSB | LevelControl 2 BS2 400 SFNA 140 | Doppelpumpenschaltgeräte | 5,5 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 41.00 | 3493.80 € | ABResale
AR14818 | KSB | LevelControl 2 BS2 400 SFNA 140 | Doppelpumpenschaltgeräte | 5,5 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 41.00 | 3493.80 € | ABResale
AR14843 | KSB | PumpDrive-II, 4kW, PDRV2_004K00 | Frequenzumrichter | 4 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 8.50 | 1415.86 € | ABResale
AR14931 | KSB | PumpDrive-II, 4kW, PDRV2_004K00 | Frequenzumrichter | 4 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 8.50 | 1415.86 € | ABResale
AR14932 | KSB | PumpDrive-II, 37kW, PDRV2_037K00 | Frequenzumrichter | 37 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 5817.99 € | ABResale
AR14933 | KSB | PumpDrive-II Eco, 11kW, PDRV2E_011K00 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 11.50 | 1848.65 € | ABResale
AR14994 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR15185 | KSB | LevelControl 2 BS2400SFNO630 | Doppelpumpenschaltgeräte | 1 kW | B1: C: gebraucht / einsetzbar | 45.00 | 3426.81 € | ABResale
AR15210 | KSB | LevelControl 2 BC2 230 DFNO 100 | Doppelpumpenschaltgeräte |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 1230.24 € | ABResale
AR15252 | KSB | PumpDrive-II, 45kW, PDRV2_045K00 | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 6739.22 € | ABResale
AR15475 | KSB | PumpDrive-II Eco, 3kW, PDRV2E_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.50 | 933.60 € | ABResale
AR15476 | KSB | PumpDrive-II, 2,2kW, PDRV2_002K20 | Frequenzumrichter | 2,2 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 8.50 | 1304.42 € | ABResale
AR15479 | KSB | PumpDrive-II Eco, 2,2kW, PDRV2E_002K20 | Frequenzumrichter | 2,2 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.50 | 859.41 € | ABResale
AR15515-01 | KSB | PumpDrive-R, 45 kW, PDRVR_045K00, IP20 | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 63.20 | 8354.60 € | ABResale
AR15515-02 | KSB | PumpDrive-R, 45 kW, PDRVR_045K00, IP20 | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 63.20 | 8354.60 € | ABResale
AR15578 | KSB | PumpDrive-II, 3 kW, PDRV2_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 8.50 | 1363.30 € | ABResale
AR15579 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR15580 | KSB | PumpDrive-II Eco, 7,5kW, PDRV2E_007K50 | Frequenzumrichter | 7,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 11.50 | 1539.52 € | ABResale
AR15674-01PD | KSB | PumpDrive-II, 4kW, PDRV2_004K00 + M12 CAN-R | Frequenzumrichter | 4,0 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 8.50 | 1794.17 €
AR15684 | KSB | PumpDrive-II, 4kW, PDRV2_004K00 | Frequenzumrichter | 4 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 8.50 | 1415.86 € | ABResale
AR15696 | KSB | PumpDrive-R, 45 kW, PDRVR_045K00, IP55 | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 63.20 | 10043.38 € | ABResale
AR15725 | KSB | PumpDrive-II, 0,75kW, PDRV2_000K75 | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.00 | 1148.25 € | ABResale
AR15729 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR15759 | KSB | LevelControl 2 BC2 230 DUNN 100 inkl. Motorschutzüberwachung | Doppelpumpenschaltgeräte |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 11.40 | 1058.16 € | ABResale
AR16061 | KSB | LevelControl 2 BC2400DDNO040 mit Hauptschalter | Doppelpumpenschaltgeräte | 4,0 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 1076.69 € | ABResale
AR16062 | KSB | LevelControl 2 BC1400DPEO040 | Einzelpumpenschaltgeräte | 1,5 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 12.00 | 798.77 € | ABResale
AR16063 | KSB | LevelControl 2 BC1230DFNO100 1~230V (L1-N-PE) | Einzelpumpenschaltgeräte | 4,0 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 684.55 € | ABResale
AR16064 | KSB | LevelControl 2 BC1230DFNO100 1~230V (L1-N-PE) | Einzelpumpenschaltgeräte | 4,0 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 684.55 € | ABResale
AR16065 | KSB | LevelControl 2 BS2400SFNO630 | Doppelpumpenschaltgeräte | 30 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 55.00 | 5079.54 € | ABResale
AR16066 | KSB | LevelControl 2 BS1400SUNO140 | Einzelpumpenschaltgeräte | 5,5 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 31.00 | 1867.74 € | ABResale
AR16067 | KSB | LevelControl 2 BS2400SUEO140 | Doppelpumpenschaltgeräte | 5,5 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 52.00 | 3589.83 € | ABResale
AR16068 | KSB | LevelControl 2 BSx2230DFNA100 1~230V (L1-N-PE) | Doppelpumpenschaltgeräte | 4,0 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 26.00 | 2121.89 € | ABResale
AR16148 | KSB | PS1-LCD-N, LevelControl 2 W BC1400DFNO063 | Einzelpumpenschaltgeräte |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 387.00 € | ABResale
AR16183 | KSB | PS2-LCD-N, LevelControl 2 W BC2400DUNO100 | Einzelpumpenschaltgeräte |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 762.00 € | ABResale
AR16247 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_0018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR16545 | KSB | PumpDrive-I 1,1kW, 5001K10 PD1 | Frequenzumrichter | 1,1 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 985.25 € | ABResale
AR16550 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_0018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR16551 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR16775 | KSB | PumpDrive-II, 2,2kW, PDRV2_002K20 | Frequenzumrichter | 2,2 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 8.50 | 1304.42 € | ABResale
AR16943PD | KSB | PumpDrive-II Eco, 4kW, PDRV2E_004K00 | Frequenzumrichter | 4 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.50 | 1393.18 € | ABResale
AR16984 | KSB | PumpDrive-II Eco, 2,2kW, PDRV2E_002K20 | Frequenzumrichter | 2,2 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 7.50 | 859.41 € | ABResale
AR16993 | KSB | PumpDrive-II, 4kW, PDRV2_004K00 | Frequenzumrichter | 4 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 8.50 | 1415.86 € | ABResale
AR16994 | KSB | PumpDrive-II, 30kW, PDRV2_030K00 | Frequenzumrichter | 30 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 48.00 | 4865.84 € | ABResale
AR17092 | KSB | PumpDrive-II Eco, 7,5kW, PDRV2E_007K50 | Frequenzumrichter | 7,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 11.50 | 1539.52 € | ABResale
AR17093 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR17094 | KSB | PumpDrive-II, 4kW, PDRV2_004K00 | Frequenzumrichter | 4 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 8.50 | 1415.86 € | ABResale
AR17099 | KSB | PumpDrive-II Eco, 11kW, PDRV2E_011K00 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 11.50 | 1848.65 € | ABResale
AR17100 | KSB | PumpDrive-II Eco, 11kW, PDRV2E_011K00 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 11.50 | 1848.65 € | ABResale
AR17105 | KSB | LevelControl 2 BC1400DUNA016 | Doppelpumpenschaltgeräte | 4,0 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 8.00 | 667.12 € | ABResale
AR17183 | KSB | PumpDrive-I 4kW, 5004K00 PD1 | Frequenzumrichter | 4 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 12.00 | 1603.60 € | ABResale
AR17184 | KSB | PumpDrive-I 4kW, 5004K00 PD1 | Frequenzumrichter | 4 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 12.00 | 1603.60 € | ABResale
AR17218 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_0018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 58.00 | 4937.98 € | ABResale
AR17321-01 | KSB | PumpDrive R KSB202 132K00C | Frequenzumrichter | 132 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 84.00 | 18037.48 € | ABResale
AR17321-02 | KSB | PumpDrive R KSB202 132K00C | Frequenzumrichter | 132 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 84.00 | 18037.48 € | ABResale
AR17365 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_0018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR17367 | KSB | PumpDrive-II, 11kW, PDRV2_011K00 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 14.50 | 2157.79 € | ABResale
AR17368 | KSB | PumpDrive-II, 11kW, PDRV2_011K00 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 14.50 | 2157.79 € | ABResale
AR17392-03 | KSB | LevelControl 2 BS2 400DPEQ100 | Einzelpumpenschaltgeräte |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 17.00 | 2467.84 € | ABResale
AR17393 | KSB | LevelControl 2 BS2 400 SUNA 180 | Einzelpumpenschaltgeräte |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 25.00 | 3257.41 € | ABResale
AR17394-01 | KSB | LevelControl Basic 2 BC1 400 DLEA 40 | Einzelpumpenschaltgeräte |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 25.00 | 2064.96 € | ABResale
AR17394-02 | KSB | LevelControl Basic 2 BC1 400 DLEA 40 | Einzelpumpenschaltgeräte |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 25.00 | 2064.96 € | ABResale
AR17395 | KSB | LevelControl 2 BS2 400 DFNO 100 | Einzelpumpenschaltgeräte |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 25.00 | 1487.24 € | ABResale
AR17397-01 | KSB | LevelControl 2 BS2 400 DVNA 063B0 | Einzelpumpenschaltgeräte |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 25.00 | 818.78 € | ABResale
AR17397-02 | KSB | LevelControl 2 BS2 400 DVNA 063B0 | Einzelpumpenschaltgeräte |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 25.00 | 818.78 € | ABResale
AR17397-03 | KSB | LevelControl 2 BS2 400 DVNA 063B0 | Einzelpumpenschaltgeräte |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 25.00 | 818.78 € | ABResale
AR17397-04 | KSB | LevelControl 2 BS2 400 DVNA 063B0 | Einzelpumpenschaltgeräte |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 25.00 | 818.78 € | ABResale
AR17397-05 | KSB | LevelControl 2 BS2 400 DVNA 063B0 | Einzelpumpenschaltgeräte |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 25.00 | 818.78 € | ABResale
AR17404 | KSB | Pumpstation CK 800E NS 50 - 1. Ex inkl. Zubehör, siehe Datenblatt |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 226.00 | 5362.27 € | ABResale
AR17405 | KSB | Freiluftsäule FLS 1000X1000X420 MM |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 25.00 | 2277.77 € | ABResale
AR17418 | KSB | PumpDrive-II Eco, 4kW, PDRV2E_004K00 | Frequenzumrichter | 4 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.50 | 1393.18 € | ABResale
AR17526 | KSB | LevelControl 2 BC2400DUNA040 | Einzelpumpenschaltgeräte |  | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.00 | 835.21 € | ABResale
AR17529 | KSB | PumpDrive-II, 1,5kW, PDRV2_001K50 | Frequenzumrichter | 1,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.00 | 1267.47 € | ABResale
AR17530 | KSB | PumpDrive-II, 30kW, PDRV2_030K00 | Frequenzumrichter | 30 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 48.00 | 4865.84 € | ABResale
AR17531 | KSB | PumpDrive-II, 30kW, PDRV2_030K00 | Frequenzumrichter | 30 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 48.00 | 4865.84 € | ABResale
AR17532 | KSB | PumpDrive-II, 11kW, PDRV2_011K00 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 14.50 | 2157.79 € | ABResale
AR17533 | KSB | PumpDrive-II Eco, 5,5kW, PDRV2E_005K50 | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 11.50 | 1294.63 € | ABResale
AR17713 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR17716 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_R015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR17717 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR17718 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR17719 | KSB | PumpDrive-II, 30kW, PDRV2_030K00 | Frequenzumrichter | 30 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 48.00 | 4865.84 € | ABResale
AR17722 | KSB | PumpDrive-II, 3kW, PDRV2_R003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 8.50 | 1363.30 € | ABResale
AR17723 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_0018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR17749 | KSB | PumpDrive-R, 18,5 kW, KSB202 018K50C IP20 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 12.00 | 3737.71 € | ABResale
AR17750 | KSB | PumpDrive-R, 18,5 kW, KSB202 018K50C IP20 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 12.00 | 3737.71 € | ABResale
AR17751 | KSB | PumpDrive-R, 3kW, KSB202 003K00C IP20 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 6.50 | 1552.11 € | ABResale
AR17753 | KSB | PumpDrive-R, 11 kW, KSB202 011K00C IP20 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 12.00 | 3133.70 € | ABResale
AR17809 | KSB | PumpDrive-II, 30kW, PDRV2_R030K00 | Frequenzumrichter | 30 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 48.00 | 4865.84 € | ABResale
AR17810 | KSB | PumpDrive-II MyFlow, 11kW, PDRV2I_011K00 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 12.00 | 1902.48 € | ABResale
AR17811 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_0018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR17812 | KSB | PumpDrive-II Eco, 5,5kW, PDRV2E_005K50 | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 11.50 | 1294.63 € | ABResale
AR17827 | KSB | PumpDrive-R, 37 kW, PDRVR_037K00, IP55 | Frequenzumrichter | 37 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 56.00 | 7886.42 €
AR17828 | KSB | LevelControl 2 BC2230DFNM0630FR | Doppelpumpenschaltgeräte | 2,5 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 1041.88 € | ABResale
AR17850 | KSB | PumpDrive-II, 11kW, PDRV2_011K00 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 14.50 | 2157.79 € | ABResale
AR17851 | KSB | LevelControl 2 BC2230DFNO100 | Doppelpumpenschaltgeräte |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 889.24 €
AR17887-02 | KSB | LevelControl BASIC 2 BC1400DUNO063 | Einzelpumpenschaltgeräte | 5,5 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 25.00 | 516.59 € | ABResale
AR17887-03 | KSB | LevelControl BASIC 2 BC1400DUNO063 | Einzelpumpenschaltgeräte | 5,5 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 25.00 | 516.59 € | ABResale
AR17919 | KSB | PumpDrive-II, 37kW, PDRV2_037K00 | Frequenzumrichter | 37 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 5817.99 € | ABResale
AR17996 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR18015 | KSB | Levelcontrol 2 BC1400DFNO100 | Einzelpumpenschaltgeräte | 4,0 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 543.79 € | ABResale
AR18015-01 | KSB | Levelcontrol 2 BC1400DFNO100 | Einzelpumpenschaltgeräte | 4,0 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 543.79 € | ABResale
AR18015-02 | KSB | Levelcontrol 2 BC1400DFNO100 | Einzelpumpenschaltgeräte | 4,0 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 543.79 € | ABResale
AR18037 | KSB | PumpDrive-II, 37kW, PDRV2_037K00 | Frequenzumrichter | 37 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 5817.99 € | ABResale
AR18048-02 | KSB | PumpDrive-II, 0,55kW, PDRV2_000k55 inkl. M12 Modul | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 1931.08 € | ABResale
AR18091 | KSB | PumpDrive-II, 11kW, PDRV2_011K00 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 14.50 | 2157.79 € | ABResale
AR18092 | KSB | PumpDrive-II, 30kW, PDRV2_R030K00 | Frequenzumrichter | 30 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 48.00 | 4865.84 € | ABResale
AR18148 | KSB | LevelControl 2 BS2 400 SFNR 140 | Doppelpumpenschaltgeräte | 5,5 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 41.00 | 2757.41 € | ABResale
AR18176 | KSB | LevelControl 2 BC2 230DFNA100 | Doppelpumpenschaltgeräte | 4,0 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 1100.17 € | ABResale
AR18197-03PM | KSB | PumpMeter 10/10 bar mit 5m Anschlusskabe |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 535.47 €
AR18239 | KSB | LevelControl 2 BC2230DFNO100 | Doppelpumpenschaltgeräte |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 889.24 €
AR18240 | KSB | LevelControl 2 BC2400DUNO040 | Doppelpumpenschaltgeräte | 4,0 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 1000.41 € | ABResale
AR18256 | KSB | LevelControl 2 BC1 230 DFNO 100 | Einzelpumpenschaltgeräte | 2,3 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 709.10 € | ABResale
AR18256-01 | KSB | LevelControl 2 BC1 230 DFNO 100 | Einzelpumpenschaltgeräte | 2,3 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 709.10 € | ABResale
AR18379-01 | KSB | PumpDrive-II Eco, 5,5kW, PDRV2E_005K50 | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 11.50 | 1726.17 € | ABResale
AR18379-02 | KSB | PumpDrive-II Eco, 5,5kW, PDRV2E_005K50 | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 11.50 | 1726.17 € | ABResale
AR18379-03 | KSB | PumpDrive-II Eco, 5,5kW, PDRV2E_005K50 | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 11.50 | 1726.17 € | ABResale
AR18383 | KSB | PumpDrive-II, 30kW, PDRV2_R030K00 | Frequenzumrichter | 30 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 48.00 | 4865.84 € | ABResale
AR18385 | KSB | PumpDrive-II, 1,1kW, PDRV2_001K10 | Frequenzumrichter | 1,1 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 7.00 | 1247.79 € | ABResale
AR18611 | KSB | PumpMeter 3/ 3 bar mit 1,2m Anschlusskabel |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 563.24 €
AR18780 | KSB | PumpDrive-II, 0,75 kW, PDRV2_000K75 | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 1348.06 € | ABResale
AR18782 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR18783 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR4830 | KSB | PumpDrive-I 11kW, 5011K00 PD1 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 25.00 | 4623.97 € | ABResale
AR4837 | KSB | PumpDrive-I 15kW, 5015K00 PD1 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: C: gebraucht / einsetzbar | 24.00 | 3700.49 € | ABResale
AR4838 | KSB | PumpDrive-I 15kW, 5015K00 PD1 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: C: gebraucht / einsetzbar | 24.00 | 3700.49 € | ABResale
AR4839 | KSB | PumpDrive-I 15kW, 5015K00 PD1 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: C: gebraucht / einsetzbar | 24.00 | 3700.49 € | ABResale
AR5686-02 | KSB | PumpDrive-I 11kW, 5011K00 PD1 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 15.00 | 2747.60 € | ABResale
AR5697B | KSB | PumpDrive-I 11kW, 5011K00 PD1 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 28.00 | 3663.47 € | ABResale
AR5809PD | KSB | PumpDrive 5004K00AH0SA4 Advanced 4kW | Frequenzumrichter |  |  | 14.00 | 2207.53 € | ABResale
AR5877PD | KSB | PumpDrive-I 11kW, 5011K00 PD1 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 23.00 | 3663.47 € | ABResale
AR6117 | KSB | PumpDrive-I 11kW, 5011K00 PD1 (Gehäuse gebrochen) | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 27.00 | 2747.60 € | ABResale
AR6119 | KSB | PumpDrive-I 11kW, 5011K00 PD1 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 25.00 | 2747.60 € | ABResale
AR6328 | KSB | PumpDrive-I 15kW, 5015K00 PD1 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 25.00 | 3700.49 € | ABResale
AR6712 | Danfoss | VLT FC-302 131F8844 FC-302P11KT5E20H1XGX 400V 21A 11kw | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 2640.20 € | ABResale
AR6756-01 | KSB | PumpDrive-II Eco, 3kW, PDRV2E_003K00, M12 Modul | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.50 | 1324.80 € | ABResale
AR6756-02 | KSB | PumpDrive-II Eco, 3kW, PDRV2E_003K00, M12 Modul, 1 Signalausgang | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.50 | 1324.80 € | ABResale
AR7131-01 | KSB | PumpDrive-R, 45 kW, PDRVR_045K00, IP55 + Platinen Versiegelung + Profibus | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 63.20 | 8267.99 € | ABResale
AR7131-02 | KSB | PumpDrive-R, 45 kW, PDRVR_045K00, IP55 + Platinen Versiegelung + Profibus | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 63.20 | 8267.99 € | ABResale
AR7209 | KSB | PumpDrive-II, 45kW, PDRV2_045K00 | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 6739.22 € | ABResale
AR7257-03 | KSB | PumpDrive-R, 45 kW, PDRVR_045K00, IP20 + Platinen Versiegelung + Profibus | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 58.30 | 8267.99 € | ABResale
AR7257-04 | KSB | PumpDrive-R, 45 kW, PDRVR_045K00, IP20 + Platinen Versiegelung + Profibus | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 58.30 | 8267.99 € | ABResale
AR8066PD | KSB | PumpDrive-II Eco, 11kW, PDRV2E_011K00 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 11.50 | 2464.87 € | ABResale
AR8572 | KSB | PumpDrive-II Eco, 7,5kW, PDRV2E_007K50 | Frequenzumrichter | 7,5 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 11.50 | 2052.70 € | ABResale
AR8725 | KSB | PumpDrive-II, 2,2kW, PDRV2_002K20 | Frequenzumrichter | 2,2 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 8.50 | 1304.42 € | ABResale
AR8728 | KSB | PumpDrive-II Eco, 11kW, PDRV2E_011K00, M12 Modul | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 11.50 | 1848.65 € | ABResale
AR8738 | KSB | PumpDrive-II Eco, 0,55kW, PDRV2E_000K55 | Frequenzumrichter | 0,55 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 6.00 | 556.46 € | ABResale
AR8739 | KSB | PumpDrive-II, 37kW, PDRV2_037K00 | Frequenzumrichter | 37 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 82.00 | 5817.99 € | ABResale
AR8740 | KSB | PumpDrive-II, 55kW, PDRV2_055K00 | Frequenzumrichter | 55 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 82.00 | 7431.69 € | ABResale
AR8749 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR8751 | KSB | PumpDrive-II, 1,5kW, PDRV2_001K50 | Frequenzumrichter | 1,5 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 7.00 | 1267.47 € | ABResale
AR8752 | KSB | PumpDrive-II Eco, 5,5kW, PDRV2E_005K50 | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 11.50 | 1294.63 € | ABResale
AR8777 | Danfoss | Danfoss VACON MR7 0100-3L-0087-5-FLOW+SBF4+SRBT+DPAP+DLDE | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 55.00 | 2466.97 € | ABResale
AR8879 | KSB | PumpDrive-II, 37kW, PDRV2_037K00 | Frequenzumrichter | 37 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 5817.99 € | ABResale
AR8883 | KSB | PumpDrive-II Eco, 5,5kW, PDRV2E_005K50, M12 Modul | Frequenzumrichter | 5,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 11.50 | 1374.63 € | ABResale
AR8884 | KSB | PumpDrive-II, 37kW, PDRV2_037K00 | Frequenzumrichter | 37 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 5817.99 € | ABResale
AR8885 | KSB | PumpDrive-II, 37kW, PDRV2_037K00 | Frequenzumrichter | 37 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 5817.99 € | ABResale
AR8886 | KSB | PumpDrive-II, 37kW, PDRV2_037K00 | Frequenzumrichter | 37 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 5817.99 € | ABResale
AR8887 | KSB | PumpDrive-II, 37kW, PDRV2_037K00 | Frequenzumrichter | 37 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 5817.99 € | ABResale
AR8888 | KSB | PumpDrive-II, 45kW, PDRV2_045K00 | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 6739.22 € | ABResale
AR8915 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR9005 | KSB | PumpDrive-II, 55kW, PDRV2_055K00 | Frequenzumrichter | 55 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 82.00 | 7431.69 € | ABResale
AR9006 | KSB | PumpDrive-II, 45kW, PDRV2_045K00 | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 82.00 | 6739.22 € | ABResale
AR9010 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR9018-02 | KSB | PumpDrive-II, 45kW, PDRV2_045K00 | Frequenzumrichter | 45 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 82.00 | 6739.22 € | ABResale
AR9065 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50 | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 58.00 | 3703.48 € | ABResale
AR9096 | KSB | PumpDrive-I 15kW, 5015K00 PD1 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 25.00 | 4933.99 € | ABResale
AR9098 | KSB | PumpDrive-II, 37kW, PDRV2_037K00 | Frequenzumrichter | 37 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 5817.99 € | ABResale
AR9102 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR9197 | KSB | PumpDrive-II Eco, 3kW, PDRV2E_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.50 | 1244.80 € | ABResale
AR9198 | KSB | PumpDrive-II Eco, 3kW, PDRV2E_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.50 | 1244.80 € | ABResale
AR9201 | KSB | PumpDrive-II Eco, 3kW, PDRV2E_003K00 | Frequenzumrichter | 3 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 7.50 | 933.60 € | ABResale
AR9204 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00 | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B3: gebraucht / werksüberholt | 58.00 | 3116.06 € | ABResale
AR9442 | KSB | PumpDrive-II, 37kW, PDRV2_037K00 | Frequenzumrichter | 37 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 5817.99 € | ABResale
AR9467PD | KSB | PumpDrive-I 11kW, 5011K00 PD1 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 23.00 | 3663.47 € | ABResale
AR9469 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00, M12 Modul + Funkmodul | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3276.06 € | ABResale
AR9600 | KSB | PumpDrive-II, 18,5kW, PDRV2_018K50, M12 Modul | Frequenzumrichter | 18,5 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3783.48 € | ABResale
AR9602 | KSB | PumpDrive-II, 15kW, PDRV2_015K00, M12 Modul + Modbus + IO Modul + Hauptschalter | Frequenzumrichter | 15 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 58.00 | 3482.26 € | ABResale
AR9606 | KSB | PumpDrive-II, 37kW, PDRV2_037K00, Profibus | Frequenzumrichter | 37 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 82.00 | 5897.99 € | ABResale
AR9872 | KSB | PumpDrive-I 0,75kW, 5000K75 PD1 | Frequenzumrichter | 0,75 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 9.00 | 840.63 € | ABResale
ARV10800 | KSB | PumpDrive-II, 30kW, PDRV2_030K00, Profibus | Frequenzumrichter | 30 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 58.00 | 2475.00 € | Dritte
ARV16640 | KSB | PumpDrive-R, 75 kW, KSB202P75KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | Frequenzumrichter | 75 kW | B1: A: neu / standard | 87.00 | 8778.80 € | Dritte
KSB3752 | KSB | LevelControl 2 BS2 400 SUEA 180 | Doppelpumpenschaltgeräte | 7,2 kW | B1: ungebraucht / neuwertig | 24.00 | 3310.44 € | ABResale
KSB4136 | KSB | Hyatronic MB 3x 7,5 kW |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 12.00 | 8568.13 € | ABResale
KSB4189 | KSB | Doppelpumpenschaltgerät DDEL 100.2 ENP 400Vac | Doppelpumpenschaltgeräte |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 20.00 | 1209.92 € | ABResale
KSB4473 | KSB | PumpDrive-I 11kW, 5011K00 PD1 | Frequenzumrichter | 11 kW | B1: B2: gebraucht / wie neu | 25.00 | 3708.10 € | ABResale